««پاکت ج»»

لیست قیمت تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 120 متر مکعب در شبانه روز به روش بیولوژیکی به منظور استفاده پساب خروجي جهت مصارف کشاورزی به صورت کلید در دست (EPC)شامل:

| ردیف | نام تجهیزات | برند/جنس‌ مجاز | برند/جنس مورد استفاده | قیمت واحد (ریال) | تعداد | قیمت کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مخزن | پلی اتیلن(کاروگیت کورتیوب)/ فایبرگلاس |  |  | 2 |  |
| 2 | بلوئر | ویرام / سایکو |  |  | 2 |  |
| 3 | دیفیوزر | آمکور / پاکلار |  |  | 80 |  |
| 4 | پمپ انتقال پساب | LeO/مشهد پمپ/توحید |  |  | 2 |  |
| 5 | ست لوله کشی | آذین/3ستاره سمنان/غدیر |  |  | یک ست |  |
| 6 | تابلو برق | اشنایدر/زیمنس |  |  | یک |  |
| 7 | پکینگ مدیا | مدل کالدنس 3 |  |  | 20 مترمکعب |  |
| 8 | آشغال گیر | استنلس استیل |  |  | 1 |  |
| 9 | دستگاه پکیج گندزدایی | اتاترون/اینجکتا |  |  | 1 |  |
| 10 | ایرلیفت | 4-2 اینچ |  |  | 2 |  |
| 11 | تجهیزات آزمایشگاهی | واهب |  |  | یک ست |  |
| 12 | نصب و راه اندازی |  |  |  |  |  |
| جمع کل+ ارزش افزوده (ریال) |  |  |  |  |  |  |

* قیمتهای فوق تا تاریخ  23/10/1404 دارای اعتبار می‌باشند.
**در ستون "برند و جنس مورد استفاده"،  می‌بایست برند و جنس مطابق با "برند و جنس مجاز" ارائه شده توسط کارفرما انتخاب و قیمت آن ارائه گردد.

*در صورتی که برند و یا جنس مجاز پیشنهادی دارید به صورت مکتوب و ارائه توضیحات اعلام نمائید.

شرایط پرداخت (توسط شرکت کننده در مناقصه تکمیل گردد):